| Опросный лист на нетиповые трансформаторы 1 | Тип трансформатора: (ТМ, ТМГ, ТМФ, ТМГФ, ТМГПН, ТМВА) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Мощность трансформатора, (кВ.А) |  |
| 3 | Напряжение обмотки ВН, (кВ) |  |
| 4 | Напряжение обмотки НН, (кВ) |  |
| 5 | Схема соединения обмотки ВН (У,Ун,Д) |  |
| 6 | Схема соединения обмотки НН (У,Ун,Д,Zн) |  |
| 7 | Группа соединения обмоток (0,11) |  |
| 8 | Наличие регулировки напряжения, сторона на которой необходима регулировка (ВН, НН), шаг и диапазон регулировки |  |
| 9 | Необходимость комплектации катками* |  |
| 10 | Дополнительные требования к габаритам и массе* |  |
| 11 | Особые требования* |  |
| 12 | Наименование организации заказчика* |  |
| * - Допускается не заполнять. |  |  |

«___» _______________  201   г.

_____________________		____________________________

(подпись заказчика)					              (Ф.И.О.)

Контактный телефон заказчика: 	______________________