ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для заказа комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН

(наружного исполнения)

Заказчик : __________________________________________________________________________

(наименование организации, адрес, телефон, Ф.И.О. контактного лица)

| Мощность подстанции/напряжение |  |  |  |  | кВа/В/В |  | / / |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение по виду ввода |  |  |  |  | воздушный ввод |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кабельный ввод |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение по виду вывода |  |  |  |  | воздушный вывод |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кабельный вывод |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение по типу схемы |  |  |  |  | тупиковая |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | проходная |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение по устанавливаемым фидерам |  |  |  |  | на автомат. выкл. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на рубильниках |  |  |  |  |  |  |
| Наличие АВР по НН и ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие фидера уличного освещения |  |  |  |  | Iн, А |  |  |  |  |  |  |
| Учет Эл. энергии |  |  |  |  | активный |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | реактивный |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение по количеству трансформаторов |  |  |  |  | однотрансформаторная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | двухтрансформаторная |  |  |  |  |  |  |
| Тамбур обслуживания ВН, НН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие силового трансформатора |  |  |  |  | ТМ, ТМГ, ТМЗ, др. |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарат на вводе ВН |  |  |  |  | ВНР |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РВЗ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вакуумный выключатель |  |  |  |  |  |  |
| Защита |  | Релейная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Микропроцессорная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие РЛНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарат на вводе НН |  |  |  |  | Авт. Выкл. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Рубильник |  |  |  |  |  |  |
| Наличие разрядников ВН |  |  |  |  | ОПН |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РВО |  |  |  |  |  |  |
| Наличие разрядников НН |  |  |  |  | ОПН |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РВО |  |  |  |  |  |  |
| Наличие приборов контроля |  |  |  |  | Вольтметр |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Амперметр |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение монтажа |  |  |  |  | Шина |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Провод |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение |  |  |  |  | Металл |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сэндвич |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бетон |  |  |  |  |  |  |
| Количество и номинальные токи отходящих линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фидер 1, А | Фидер 2, А |  | Фидер 3, А | Фидер 4, А |  | Фидер 5, А |  | Фидер 6, А |  | Фидер 7, А | Фидер 8, А |

Дополнительные примечания:

Заказчик  _____________________ м.п.

(подпись)