Опросный лист

для заказа комплектной трансформаторной подстанции типа КТПП (внутренней установки)

| Общие данные Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |
| Тип подстанции |  | Обозначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по числу трансформаторов |  | однотрансформаторная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по взаимному расположению |  | однорядная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | двухтрансформаторная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | двухрядная (указать L1 и L2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по исполнению |  | левая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | правая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор силовой |  | тип; мощность, кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | схема и группа соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство высокого напряжения УВН |  | тип шкафа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тип коммутационного аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тип высоковольтного предохранителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение высоковольтного ввода |  | кабельный |  |  |  | снизу |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение низковольтного ввода |  |  |  |  | кабельный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шинный |  |  |  | сверху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шинный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительное устройство низкого напряжения РУНН |  | автоматические выключатели |  |  |  |  | выдвижные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учет на вводе |  | активный (А) (или тип) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | стационарные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реактивный (Р) (или тип) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип автомата (обозначение, ном. ток Iн, ток расц. Iр) |  |  |  |  | вводного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | секционного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип, количество линейных автоматов (обозначение, ном. ток Iн, ток расц. Iр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение выводов отходящих линий в РУНН |  | кабельный |  |  | вверх |  |  |  |  |  | Наличие АВР (+/-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шинный |  |  | вниз |  |  |  |  |  | Ограничитель перенапряжений (+/-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: 1. К опросному листу необходимо приложить план помещения с планом размещения подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись ответственного лица_________________________________________________		м.п.